Słupsk, dnia 27.04.2017 r.

LAMINOPOL Sp. z o.o.

ul. Szczecińska 58

76-200 Słupsk

P.T. Wykonawcy

Dotyczy: Zapytania ofertowego **na wykonanie robót budowlanych związanych z budową hali produkcyjno-magazynowej z częścią socjalno – biurową oraz budynku magazynu nadtlenków**na potrzeby firmy LAMINOPOL Sp. z o.o.

Zamawiający informuje, że w przedmiotowym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego wpłynęły zapytania o następującej treści:

W związku z przygotowaniem dla Państwa oferty dla inwestycji Laminopol w Słupsku mamy pyatania:

**wejście główne - żebra z drewna klejonego**
1. Bardzo proszę o rysunek z wymiarowaniem żebra z drewna klejonego (wysokość, szerokość, grubość i promień wygięcia.
Z dokumentacji nie można uzyskać powyższych informacji.
Szkic z wymiarowaniem pomoże nam w dokładnej i precyzyjnej wycenie. Będzie to jednocześnie rozwiązaniem porównywalnym dla Państwa wszystkich wykonawców składających ofertę w GW.

ad. 1 W załączeniu rysunek.

2. Czy są widoczne całe żebra od strony wejścia w holu głównym, a obudowa z płyty laminowanej jest montowana wewnątrz pomiędzy żebrami? Jeżeli tak to na jakiej głębokości?

ad. 2 Żebra są widoczne całe jak na załączonym rysunku.

3. Czy w pomieszczeniach B09, B010, B019 są widoczne żebra z drewna? Jeżeli tak to bardzo proszę o rozwiązanie montażu ścianki z płyty g-k od wewnątrz tych pomieszczeń?

ad. 3 od strony pomieszczeń parteru ścianka pionowa, na górze widoczna "łupina z drewnianymi listwami maskującymi łączenia w linii żebra"

Jednocześnie Zamawiający informuje, że powyższe odpowiedzi nie wpływają na zmianę treści zapytania ofertowego, a mają jedynie charakter informacyjny.

**Powyższe odpowiedzi są wiążące dla wszystkich Wykonawców i należy je uwzględnić przy sporządzaniu i składaniu ofert**.

